현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	성능위주설계 자체 검토회의 계획 보고(신촌마포 제4-10지구)

1. 관련근거

가.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제8조(성능위주설계) 및 같은 법 시행령 제9조(성능위주설계를 해야 하는 특정소방대상물의 범위)

나. 예방과-14151(2023.8.16)호「성능위주설계 사전검토 신청서 접수보고**************」

다. 본부 예방과-17633(2023.8.16)호「2023년 제24회 성능위주설계 확인·평가 심의회 개최 계획 알림」

2. 마포소방서 관내 특정소방대상물의「성능위주설계 확인·평가 심의회」관련 재난안전성능 확보를 위한 자체 검토회의 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2023. 8. 23.(수) 10:00

나. 장  소 : 본서 3층 전략회의실

다. 검토 대상

1) 대상명 : *********************

2) 위  치 : ************************

3) 관계인 : **********

4) 설계사 : *********

4) 규  모 : 철근콘크리트조, 지하6층/지상29층 연면적 47,696.18㎡ 4개동

5) 용  도 : 복합건축물(공동주택, 업무시설, 근린생활시설)

라. 검토회의 의원 구성

1) 위원장 : 예방과장

2) 위  원 : 대응총괄팀장, 예방팀장, 검사지도팀장, 시설지도(1,2), 차량안전점검관

마. 검토 사항

1) 성능위주설계 심의 가이드라인 반영사항

2) 소방차량 진입동선 및 옥외 소방차량 접근성 확보

3) 종합방재실의 운영 및 설치계획

4) 부지 내 소화용수시설 현황 파악

5) 그 외 소방활동에 필요한 사항 등

3. 행정사항

가. 검토위원은 성능위주설계 가이드라인 반영 사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사항을 도출할 수 있도록 사전검토하여 회의에 참석하여 주시기 바라며,

나. 해당자료는 목적 범위 내에서만 이용하시고 권한없는 자의 열람이나 외부 유출이 되지 않도록 해당자료는 개인정보보호법 제19조(개인정보를 제공받은 자의 이용·제공 제한)에 의거 관리하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 사전예비 검토의견서 양식 1부.

2. 신촌지역(마포) 제4-10지구 서울시 가이드라인(별도송부) 1부.

3. 신촌지역(마포) 제4-10지구 별첨도서(별도송부) 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 염리119안전센터장, 서교119안전센터장, 성산119안전센터장, 공덕119안전센터장, 상암119안전센터장
소방시설지도관	김기수		예방팀장	박광철		예방과장	08/17
이승재
협조자
시행	예방과-14247	(	2023. 8. 17.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, (신수동) 마포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7887	/전송	02-2187-8261	/	22331@seoul.go.kr	/	부분공개(6)