아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사] 6구간 일부 변경 시행 요청

1. 「2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」 관련입니다.

2. 위 공사구간 중 6구간에 변경 사항을 아래와 같이 요청하오니 현장 감독 및 설계 반영하여 처리하여 주시기 바랍니다.

< 변경 시행 주요 내용 >

가.  양천구 목동로9길9(신정동 1009-1번지) 시점부

- 기존 밸브(D100㎜)는 재질이 닥타일주철 밸브로써, 단수 및 수질 민원을 최소화하기 위해 존치 재사용하여 신설관로에 연결

나. 양천구 오목로48길 29(신정동 1008-1번지) 종점부

- '23. 8.16.(수)에 시행한 확인굴착 결과를 반영('18년 정비내역 확인)하여 기존 밸브(D100㎜)와 닥타일주철관(D100mm, L=12m) 정비 미시행

붙임 : 위치도(별첨) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	08/17
김근용
협조자
시행	급수운영과-14810	(	2023. 8. 17.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(6)