현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	은 평 소 방 서
수신	@@주유소
(경유)
제목	위험물 취급소 사용중지 처리 알림[00주유소]

1. 민원접수-4088(2023.8.17.)호 『위험물 취급소 사용 중지 신고서』

2. 귀하께서 신청하신 위험물 취급소 사용중지 신고건에 대하여 검토한 바, 위험물안전관리법에 의거 처리 하오니 화재등 각종 사고예방에 만전을 기하시기 바랍니다.

***************

****************************

**************************

********************************

3. 안내사항

〇 위험물안전관리자가 계속하여 직무를 수행하지 않는 경우에는 위험물안전관리법        시행규칙 제23조의2 규정에 의거 위험물의 제거 및 취급소의 출입통제 등 행정안전       부령으로 정하는 안전조치를 하시기 바랍니다.

가. 탱크ㆍ배관 등 위험물을 저장 또는 취급하는 설비에서 위험물 및 가연성 증기       등의 제거

나. 관계인이 아닌 사람에 대한 해당 제조소등에의 출입금지 조치

다. 해당 제조소등의 사용중지 사실의 게시

라. 그 밖에 위험물의 사고 예방에 필요한 조치

〇 *********이후에 안전조치에 대한 확인점검이 있을 예정입니다.  끝.

	은 평 소 방 서 장
위험물안전조사관	김대수		위험물안전팀장	최영철		예방과장	08/17
강기홍
협조자
시행	예방과-10120	(	2023. 8. 17.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 2층 예방과 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02********1	/전송	02-2187-8212	/	201107130@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)