화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	화재조사팀장	현장대응단장
현장대응단-5407
		이용	08/18
			김춘수

대상명		한아빌딩				대표자	손재원				안전관리자			-
위치	종로구 김상옥로 59(충신동 206-11)										위험물안전 관리자			-
건물구조	철근콘크리트조 8/1층 연면적 710.17㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								○ 적절함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								○ 수신반의 부적절한 작동상태							○ 관련내용 예방과 전파
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								○ 해당없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								○ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								○ 해당없음
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								○ 해당없음
7.기타사항(소방적치물)								○ 소방적치물에 의한 진입로 방해							○ 관련내용 예방과 전파
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 - 2023.8.16 04.08경 한아빌딩 8층 사무실 내부에서 발생한 화재로 도착한 소방대에 의해 인명피해 없이 화재 완진된 사고 건 - 소방활동 간 건물 각 계단별 방치된 적재물에 의한 진입로의 협소한 환경으로 소방 활동에 방해가 되는 현장 상황과 수신반의 부적절한 작동 상태가 현장에서 식별 가능한 점으로 해당 대상물의 추가적인 조사가 필요하다고 사료됨
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2023. 8. 18.
				◎ 조 사 자 :					조사관			이상구