현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	금 천 소 방 서
수신	시흥벽산1단지 관리사무소
(경유)
제목	복도식 아파트 복도난간 창틀설치 질의에 대한 회신

1. "복도식 아파트 복도난간에 창틀설치에 대한 질의(팩스 2023.8.21.)" 와 관련입니다.

2. 귀 단지에서 문의주신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.

질의 : 복도식 아파트 복도난간에 창틀설치에 대하여 소방법상 문제가 있는지?

답변 : 복도식 아파트 복도난간 창틀설치에 관하여는 구청 건축 관련 협의 사항으          로 창틀설치에 대하여는 구청 협의하여 주시기 바랍니다.

다만, 창호가 설치된 복도창문이 닫혀있는 경우 화재발생시 피난에 장애를          주고 소방대의 진입이 어려울 수 있어 배연장치 설치를 권고합니다.

붙임 : 안내문 1부.    끝.

	금 천 소 방 서 장
주임	이승현		예방팀장	오창세		예방과장	08/21
양영숙
협조자
시행	예방과-9270	(	2023. 8. 21.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 예방팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6474	/전송	02-2187-8382	/	bbolong78@seoul.go.kr	/	부분공개(5)