현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-148)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–148
출동일시		2023. 8. 18.(금) 04:01분경(자체진화 04:11)
발생장소		****************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	***************
화재원인		전기적(트레킹)요인 추정.
발화개요		멀티탭에서 화재가 발생한 것을 목격하고 진화한 거주자가 옆집 거주자에게 알려 119신고된 건으로, 안방 바닥에 놓여 사용되고 있던 멀티탭에서 전기적(트레킹)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 멀티탭이 연소되었으며 거주자의 분전반 전기차단과 소화수를 이용한 소화활동으로 자체진화된 화재 출동 건임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2023-148 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-148 1부.

3. 화재유형별 조사서 2023-148 1부.

4. 화재피해 조사서 2023-148 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서 2023-148 1부.

6. 질문기록서 2023-148 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	08/21
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-4670	(	2023. 8. 21.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)