아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지하차도 침수 안전설비 설치 설계반영 업무지시)

1.업무지시현장 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 주식회사 동일기술공사외 10개 현장

2.작 성 일 자 : 2023-08-21 16:08:21

3.지 시 내 용 : 지하차도 풍수해 재난대응 강화의 일환으로 침수안전설비 설치를 설계에 반영하고자 하오니 건설사업관리단 및 설계용역사에서는 추진계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 적용설비 : 진입차단설비, 정보표지판, CCTV, 비상방송설비, 침수감지장치, 전기설비 지상설치

※ 전기설비 지상설치가 불가한 경우, 지하침수 이후에도 정상가동될 수 있는 방안 강구

○ 제출서류 : 추진계획 및 (붙임)침수 안전설비 설치 검토서

○ 제출기한 : 2023.8.30.(수)까지

붙 임 : 1. 지하차도 침수안전설비 설치계획 1부.

2. 지하차도 및 터널 침수 안전설비 설치 검토서(양식) 1부.

3. 지하차도 침수 안전설비 설치 설계반영 업무지시 1부.  끝.

주무관	정성호		건축설비과장	08/21
배수웅
협조자	주무관	김범철
시행	설비부-12704	(	2023. 8. 21.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3146-5673	/전송	02-3146-5604	/	sh9685@seoul.go.kr	/	부분공개(5)