		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	033387987	민원접수번호	0962023056363
****	***	***	***********
**	********************************************************
***	***	***	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2002.08.26.	기물번호	h1800115158
현장방문일	2023.08.21. 16:00	현장출동자	박주현
입회자	.	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변점검수리 수도계량기 정상출수

끝.

주무관	박주현		현장민원팀장	김종한		현장민원과장	08/21
안규홍
협조자
시행	현장민원과-11671	(	2023. 8. 21.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2406	/전송	02-3146-3740	/	phyun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)