아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(주택사업과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청에 따른 협의 회신(가락1차 현대아파트 주택재건축정비사업)

1. 주택사업과-11883(2023. 7. 28.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 사업계획 승인신청에 따른 협의 요청에 대해 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 문정동 3

나. 신 청 인: *************************

다. 규    모: ****************************

라. 용    도: *****************************

마. 협의내용

- 급수협의 조건 이행 시 급수 가능함.

- 4층까지는 펌프 없이 직결급수로 급수공급이 가능하나, 5층 이상은 순직결급수 시
급수불편이 발생할 수 있으니 가압직결방식으로 급수하여야 함.

- 계량기 구경결정, 설치위치 등 각종 변동사항 발생 시 우리 사업소와 반드시 사전협의 필요함.

- 각 세대별 수도계량기는 건축주가 자체 설치하여야 함.

- 대기경계선 3m 이내 장소에 반드시 대형계량기실**********, 일반용계량기******설치공간을 확보하여야 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 설비 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	최성현		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	08/21
이규희
협조자
시행	급수운영과-13670	(	2023. 8. 21.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5144	/전송	02-3154-5189	/	tjdgus1996@seoul.go.kr	/	부분공개(5)