월계센터 청사 내부 누수 발생보고서
문서번호	월계119안전센터-2544	결재	반장	진압1팀장	119안전센터장
등록일자	2023. 8. 21.
			권재운	김양호	08/21
수 신	소방행정과장
접수번호					장성철

장비명(건명)	월계119안전센터	관리부서		월계119안전센터
고 장 일 시	2023.8.21.	장 소		월계센터 청사 전반
고 장 위 치	월계센터 식당 조리실 및 1층 화장실, 지하 등
조 치 사 항	특이사항 없음
원인 및 상태	하절기 집중호우 시 슬레이트 지붕 및 옥상 바닥면 미세균열로 인한 청사 내부 누수 발생
담당자 의견	전문업체 점검 및 수리
그 밖의 사 항	없음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 8월 21일 담당자 계급 소방장 성명 권재운 (인) 소방행정과장 귀하

붙임 월계센터 누수 사진 1부.  끝.