현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-140)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–140
출동일시		2023. 8. 9.(수) 07:21분경(완진 07:356)
발생장소		**************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	********************************
화재원인		기계적(과열-과충전)요인 추정.
발화개요		인근 주민이 건물 1층 창문으로 타는 냄새와 연기가 발생하는 것을 목격하고 건물 4층에 거주하는 건물주에게 알려 건물주 인지후 119신고한 건으로, 1층 사무실 책상위에 전기에 충전중이던 배터리에서 기계적(과열-과충전)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 실내 항공장비 부품과 가전, 집기류 등이 소실 되었으며 출동한 소방대에 의하여 진화된 화재 출동건 임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재발생보고서 2023-140 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-140 1부.

3. 화재유형별 조사서  2023-140 1부.

4. 소방방화시설 활용 조사서  2023-140 1부.

5. 재산피해 조사서  2023-140 1부.

6. 질문 기록서  2023-140 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	08/21
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-4671	(	2023. 8. 21.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)