문서번호	시설관리과-14820
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김기훈	정수용	이재학	08/21
			정진일
협 조
	급수운영과장		김근용
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	기전팀장		양창진
	주무관		노병권
	주무관		강병국

2023년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2023. 8.

강서수도사업소

2023년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

추석 연휴 기간 중 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위하여 상수도 시설물에 대해 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

□ 추진근거

ㅇ 2023년 추석 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 알림(본부 시설관리과-7510, '23.8.16.)

ㅇ 2023년 상수도 시설물 안전점검 및 순찰계획(시설관리과-2756, '23.2.13.)

□ 점검대상

***	*****			******			**********
	*	**	**	*	**	**	****	***	***
*	*	*	*	**	*	**	****	****	****
***	*	*	*	*	*	*	*	***	*
***	*	*	*	*	*	*	****	*	*
***	*	*	*	*	*	*	*	***	****

□ 점검일정

ㅇ 점검기간: *****************************

ㅇ 본부 합동점검 일정: ***********

□ 점검방법

***********

*****************************************************************

**************************************

**********************************************************

********************************************

****************

**********************

*******

**********************************************

**************************

□ 주요 점검내용

ㅇ 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1차·2차 출입구, 창문, 환기구 등)

ㅇ 배수지 구조물 및 축대 주변, 옹벽 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

ㅇ 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

ㅇ 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

ㅇ 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등)

ㅇ 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 상태 등

Ⅱ		조 치 계 획

□ 경미하거나 긴급한 사항

ㅇ 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 즉시 보수

(배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기배선 노출 등)

□ 보수에 장기간 소요되는 사항

ㅇ 안전사고 피해가 없도록 응급조치 시행

ㅇ 보수계획을 수립하여 보수 시행 및 보수 완료 시 까지 주기적인 점검 시행

(구조물 균열, 콘크리트 박락 등)

Ⅲ		행 정 사 항

□ 점검(정비)결과 수합 후 본부 제출

붙임  1. 2023년 추석 대비 상수도시설물 점검계획(본부) 1부.

2. 시설물 점검 결과(양식) 1부.

3. 시설물 점검표 1부.  끝.