문서번호	에스플렉스센터운영과-6274
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		08/21
		서재호
협 조

에스플렉스센터 전기실 정류반 배터리 정비계획

2023. 8.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 전기실 정류반 배터리 정비계획

에스플렉스센터 정류반 배터리의 부족한 전해액을 보충하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 전기실 정류반 배터리의 전해액 부족에 따른 양극(양극재, 음극재) 노출로 열 발생 및 배터리 수명 단축 우려

※ 정류반 배터리 : 정전 발생시 차단기(ACB, VCB) 등에 조작전원(110V) 공급

□ 추진계획

○ 건    명 : 에스플렉스센터 전기실 정류반 배터리 정비

○ 정비예정 : '23. 8.29.(화)

○ 내    용 : 배터리(니켈수소) 전해액(증류수) 보충

**************************************

****	*******	******	****
******	*******	*******

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 9. : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.