현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	신설 비상소화장치(36, 37호) 관리전환 완료 보고

1. 관련문서

가. 은평구청 일자리경제과-12036(2023.4.25.)호『지하매설식 비상소화전 설치위치 검토 협조 요청』

나. 재난관리과-2609(2023.4.28.)호『지하 매설식 비상소화장치함 설치 위치 알림』

다. 은평구청 일자리경제과-22724(2023.8.7.)호『지하매설식 비상소화전 설치 완료 알림』

라. 녹번119안전센터-3480(2023.8.16.)호『매설식 비상소화장치 신규 설ㄹ치에 따른 검수 완료 보고(녹번)』

마. 은평구청 일자리경제과-23835(2023.8.21.)호『대림골목시장 지하매설식 비상소화전 관리전환 요청』

2. 대림골목시장 아케이드 설치사업과 관련하여 은평구청에서 설치한 매설식 비상소화장치 2개소를 우리서로 관리전환하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	시설번호	위 치	형 식	지역구분	설치일 (은평구청)	검수일 (은평소방서)
1	은평-36	은평구 응암로4길 27-1 (대림농수산물 직판장 앞)	매설식(호스릴)	전통시장	23. 8. 3.(목)	23. 8. 15.(화)
2	은평-37	은평구 응암로 12길 10 (남영상회 앞)	매설식(호스릴)	전통시장	23. 8. 3.(목)	23. 8. 15.(화)

※검수결과: 양호

붙임  1. 매설식 비상소화장치 검수 결과서 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 현황(23.8.21.기준) 1부.  끝.

반장	전희송		대응총괄팀장	유재규		재난관리과장	김경태		소방서장	08/21
정선웅
협조자
시행	재난관리과-5178	(	2023. 8. 21.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 은평소방서 재난관리과 (진관동 120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6044	/전송	02-2187-8211	/	koa1988@seoul.go.kr	/	대시민공개