아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도 공사 현장입회(주말) 결과 보고[2023. 8. 19.(토)]

1. 「2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배수관 정비공사」관련입니다.

2. 위 공사구간 중 7구간 공사 시행에 따른 현장 근무(주말) 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공사개요

- 구     간: 신정동 1009-11번지 ~ 1008-3번지 구간(7구간)

- 관로 현황: D=100㎜, L=43m (1985/DCIP)

- 작업내용

1) D=150㎜ L=12m 신설관 부설

2) D300/150 분기 및 제수밸브 설치 1개소, 기존밸브(D100㎜) 하수도 연결

나. 주말근무 입회현황

- 2023.8.19.(토)

근무자		근무내용	초과근무시간	비고
**	**	7구간 공사 현장 및 안전시설물 설치 확인	8. 19.(토)주말 09:00~18:00 초과근무 8시간 인정
*****	*** ***

※ 「특수업무 공무원 시간외근무 상한 확대 계획」- 인정요건중 '노후수도관 정비작업'에 해당

붙임  1. 근무자서명부 및 근무사진 1부.

2. 특수업무 수행 현장근무자 시간외 근무사후명령 1부.  끝.

주무관	최형석		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	김근용		강서수도사업소장	08/22
정진일
협조자	주무관	代김희영		주무관	류동아
시행	급수운영과-15068	(	2023. 8. 22.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(6)