문서번호	정수과-7363
결재일자	2023. 8. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		08/22
		김민섭
협 조

고압가스 수불부(08/21)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(08/21)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				560						3,354
08.01		0	0	560	5,400	0	0	395	395	8,359
08.02		0	0	560		0	0	400	400	7,959
08.03		0	0	560	5,400	0	0	402	402	12,957
08.04		0	0	560		0	0	402	402	12,555
08.05		0	0	560		0	0	399	399	12,156
08.06		0	0	560		0	0	390	390	11,766
08.07		0	0	560		0	0	417	417	11,349
08.08		0	0	560		0	0	435	435	10,914
08.09		0	0	560		0	0	451	451	10,463
08.10		0	0	560		0	0	416	416	10,047
08.11		0	0	560		0	0	443	443	9,604
08.12		0	0	560		0	0	398	398	9,206
08.13		0	0	560		0	0	412	412	8,794
08.14		0	0	560		0	0	426	426	8,368
08.15		0	0	560		0	0	418	418	7,950
08.16		0	0	560		0	0	443	443	7,507
08.17		0	0	560		0	0	447	447	7,060
08.18		0	0	560		0	0	471	471	6,589
08.19		0	0	560		0	0	479	479	6,110
08.20		0	0	560		0	0	461	461	5,649
08.21		0	0	560		0	0	508	508	5,141
08.22			0	560					0	5,141
08.23			0	560					0	5,141
08.24			0	560					0	5,141
08.25			0	560					0	5,141
08.26			0	560					0	5,141
08.27			0	560					0	5,141
08.28			0	560					0	5,141
08.29			0	560					0	5,141
08.30			0	560					0	5,141
08.31			0	560					0	5,141
합계	0	0	0		10,800	0	0	9,013	9,013

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,959			28,225
08.01		0	1,197	1,197	41,762	18,170	4,757	41,638
08.02		0	1,200	1,200	40,562		4,800	36,838
08.03		0	948	948	39,614		4,841	31,997
08.04		0	507	507	39,107	18,150	4,808	45,339
08.05		0	324	324	38,783		4,625	40,714
08.06		0	385	385	38,398		4,453	36,261
08.07		0	326	326	38,072		4,594	31,667
08.08		0	0	0	38,072	18,520	4,906	45,281
08.09		0	0	0	38,072		4,868	40,413
08.10		0	0	0	38,072		4,581	35,832
08.11		0	0	0	38,072		4,608	31,224
08.12		0	0	0	38,072		4,319	26,905
08.13		0	0	0	38,072		4,383	22,522
08.14		0	0	0	38,072		4,014	18,508
08.15		0	0	0	38,072		4,518	13,990
08.16		0	0	0	38,072	18,300	4,734	27,556
08.17		0	145	145	37,927	18,190	4,047	41,699
08.18		0	0	0	37,927		4,800	36,899
08.19		0	0	0	37,927		4,581	32,318
08.20		0	590	590	37,337		4,295	28,023
08.21		0	1,194	1,194	36,143		4,213	23,810
08.22				0	36,143			23,810
08.23				0	36,143			23,810
08.24				0	36,143			23,810
08.25				0	36,143			23,810
08.26				0	36,143			23,810
08.27				0	36,143			23,810
08.28				0	36,143			23,810
08.29				0	36,143			23,810
08.30				0	36,143			23,810
08.31				0	36,143			23,810
합계	0	0	6,816	6,816		91,330	95,745