문서번호	에스플렉스센터운영과-6285
결재일자	2023. 8. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		서재호	08/22
			추경수
협조
	기획관리과장		조윤홍

에스플렉스센터 소방 전관방송장비 교체계획

2023. 8.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 소방 전관방송장비 교체계획

노후 전관방송 장비를 교체하여 원활한 비상 안내방송 서비스를 제공함으로써 신속한 소방대피 활동이 이루어지도록 하고자 함

□ 추진근거

○ ‘23년 에스플렉스센터 안정적·효율적 운영 계획(에스플렉스센터운영과-26633, ‘22.12.1)

○ 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC203) 제2조

□ 시설현황

○ 현 황

구 분	설 치 수 량(위치)				비 고
	계	지하	스마티움	시너지움
******	*	* *****			***
*******	*	* *****	* ********	* ****	*******
***	**	* *********	** ********************	* *****************	**** ***
***	*	* ****			***
- 메인 AMP : AM/FM 튜너, CD플레이어, 카세트덱, 파워앰프, 터미널보드 등 - 리모트 AMP : 리모트 마이크 - AMP : CD/MP3 플레이어, 파워앰프, 절체 유닛 등

○ 현황사진

메인 AMP	리모트 AMP	AMP

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 소방 전관방송설비 교체

○ 규    모 : 메인앰프(1대), 리모트앰프(4대), 앰프 등 1식

****************************************

******************************

○ 기    간 : 2023. 8월 ~ 10월

*************

******************************

- 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 에스플렉스센터 운영, 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 시스템 개략 구성도

□ 향후일정

○ 조달구매 의뢰 : '23. 8.

○ 방송(소방)테스트 및 검수완료 : '23. 10.

- 사무실 등 방송상태 확인, 화재시스템 연동여부 확인

□ 협조사항

○ 안내방송 테스트 : 각 입주사(기관)

붙임  1. 물품구매 내역 1부.

2. 물품매입요구서 1부. 끝.