아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	8.22. ~ 8.24. 호우대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 철저 요청

1. 서울시재난안전대책본부-179호(2023.8.21), 180호(2023.8.21.)와 관련입니다.

2. 기상청에 따르면 8.22(화) ~ 8.24.(목)까지 많은 비가 내릴 것으로 예보하였습니다.

- 예상강수량(22~23일) : 서울 30~100mm (많은 곳 120mm 이상)

3. 이에 따라, 사업소는 집중호우로 인한 피해가 발생하지 않도록 아래 예방사항을 참고하여 순찰점검 실시 등 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	< 예 방 사 항 >
○ 수방자재 비축, 관리상태, 동원업체 등 비상연락체계 유지 ○ 배수지, 가압장 및 증압펌프장 등에 대한 순찰 및 안전점검 ○ 급경사지(옹벽, 절개지 등) 등 사면 위험시설물에 대해서는 순찰 및 안전점검 ○ 강풍대비 태양광시설, 옥상시설물 등 체결 상태 점검 및 결박(철거 등) ○ 공사장 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지 ○ 대형 상수도관 매설을 위한 흙막이 시설 안전점검 및 배수처리 여부 ○ 위험지역 공사장 작업 중지 및 공사 현장 침수 방지를 위한 안전대책 점검 ○ 공사장 등에서 유출된 토사로 빗물받이가 막히지 않도록 사전 점검 조치 등 ○ 공사장 포장복구 구간 동공 및 침하 여부 수시 점검

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	강정구		누수대응과장	代강정구		시설부장	08/22
전태호
협조자	주무관	제영도		시설관리과장	代김영혁
시행	누수대응과-8116	(	2023. 8. 22.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1518	/전송	02-3146-1529	/	ksmine96@seoul.go.kr	/	대시민공개