아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(정비사업신속추진단장)
(경유)
제목	녹번역 도심 공공주택 복합지구 지정 제안에 따른 협의회신

1. 은평구청 정비사업신속추진단-10982(2023.8.14.)호와 관련입니다.

2. 귀구에서 요청한 복합지구 지정 제안 따른 상수도공급 가능여부 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : *****************

나. 사 업 자 : ********

다. 건축개요 : 제2종일반(7층이하)주거지역, 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역

라. 회신내용 :

1) 주변 상수도 D300mm 형성으로 급수공급 가능 지역임.

2) 수도계량기는 은평로 방향에서 80mm로 인입예정이며 이에 따른 설치공간 확보 필수.

3) 급수 공급에 따른 세부사항은 추후 정비구역 지정 결정 후 협의 예정. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	박성열		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	08/22
권승계
협조자
시행	시설관리과-14220	(	2023. 8. 22.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(6)