문서번호	기반시설과-1403
결재일자	2023. 8. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김성현		08/22
		이석근
협 조

CCTV 교체 계획

(반포 달빛무지개분수 상류)

]

!

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  8.

미래한강본부

(기반시설과)

CCTV 교체 계획

(반포 달빛무지개분수 상류)

반포 달빛무지개분수 상류 CCTV 고장 발생 및 부품 단종에 따라

신규 교체하여 원활한 수경시설 원격감시 체계를 구축하고자 함.

□ 반포 CCTV 현황

공원명	연번	CCTV명(지점명)	설치연도	카메라 형태
반포	1	달빛무지개분수 상류	2017	회전
	2	달빛무지개분수 하류	2017	회전
	3	잠수교 20번 교각	2017	회전
	4	잠수교 26번 교각	2017	회전
	5	잠수교 32번 교각	2017	회전
	6	잠수교 남단 로터리	2021	회전
	7	반포 상류 전방	2023	회전
	8	반포 하류 전방	2023	회전

□ 점검 개요

ㅇ 점 검 일 : 2023. 8. 16.

ㅇ 점 검 자 : 담당자 외 1명

ㅇ 점검결과 : 무지개분수 상류 CCTV 제어보드 고장으로 카메라 회전 불가.

ㅇ 점검의견 : CCTV 제조사 부품 단종으로 수리 불가에 따라 신규 교체 필요

(붙임자료 1. 수리불가확인서 참고)

위치도	감시화면

□ 구매 계획

ㅇ 건    명 : 물품매입 요청(반포무지개 분수 상류 CCTV 교체)

ㅇ 구매내용 : CCTV 1개소 교체설치

ㅇ 소요금액 : 4,701,800원(금사백칠십만일천팔백원)

ㅇ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 기전시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 교체방법 : 총무과에 구매 의뢰 후 현장설치도 교체

붙임  1. 수리불가확인서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.