화재예방점검표(8.22.화)

재난관리과-5721	결재	반장	조사관	주임
		안수빈	김나현	08/23
				임미현

착 안 사 항	점 검 결 과	조 치
1. 화기취급 안전관리 ○ 각실 과 전열기구 안전관리 - 전열기구 플러그 제거 - 부속실 냉장고 등 전열기구 단일콘센트 사용여부 ○ 타자기, 복사기 등 플러그제거 ○ 기타 화기취급의 안전관리	○ 안전관리됨 - 플러그 제거됨 - 단일 콘센트 사용함 ○ 제거됨 ○ 안전관리됨
2. 소방시설의 유지관리 ○ 옥내 소화전 정상기능 유지 - 표시등 점등상태 - 소방호스 유지관리 ○ 소화기 분산배치관리 - 약재 적정여부 - 소화기 호스 적정여부 ○ 자동화재탐지설비 기능 유지 - 수신기 도통, 단락, 작동시험 ○ 비상수 유도등 점등사항	○ 유지관리됨 - 점등됨 - 유지관리됨 ○ 분산배치 관리됨 - 적정함 - 적정함 ○ 기능유지됨 ○ 유도등 적정 관리됨
3. 근무감독 ○ 자체 방화관리 임무 - 당직 순찰근무	○ 당직근무자 매시간 순찰 실시

당직관  소방위  임미현

당직원  소방위  김나현

소방사  안수빈