출 장 결 과 보 고 서

주무관		행정관리팀장	행정지원과장		결재
이경천		박관용	08/23
			이영미
협 조

	명에 의하여*****발산로 40*외발산동 427*누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 08. 23.(수) 09:40 ~ 12:10

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 340-39 )

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	******	**	*	***	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-08-31	10	556,791	8,060
2	2023-07-31	10	548,731	6,330
3	2023-06-30	10	542,401	6,329
4	2023-05-31	10	536,072	5,436
5	2023-04-30	10	530,636	5,212
6	2023-03-31	10	525,424	4,151
7	2022-11-30	10	506,766	5,396
8	2022-10-31	10	501,370	5,696
9	2022-09-30	10	495,674	6,368
10	2022-08-31	10	489,306	6,057
11	2022-07-31	10	483,249	5,951
12	2022-06-30	10	477,298	5,828

비  고

※ 1개월검침 1개월 고지 대상임

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 213,031㎡ 연면적 131,667㎡의 16개동 ******** 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증안내로 누수 확인결과 경매장 주변 부동수전 6개소의 누수를 확인하고 23.08.11. 누수된 부동수전을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 08월 납기(8,060㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 직전 4개월 정상 사용량인 23년 07,06,05,04납기(1개월검침 1개월고지)평균 사용량(5,826㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

부동수전 교체공사 완료

붙임  1. 공사사진 1부.

2. 수리영수증 1부. 끝.