현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	은 평 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	신설 비상소화장치(36, 37호) 관리전환 완료에 따른 번호 지정 알림

1. 관련문서

가. 은평구청 일자리경제과-12036(2023.4.25.)호『지하매설식 비상소화전 설치위치 검토 협조 요청』

나. 재난관리과-2609(2023.4.28.)호『지하 매설식 비상소화장치함 설치 위치 알림』

다. 은평구청 일자리경제과-22724(2023.8.7.)호『지하매설식 비상소화전 설치 완료 알림』

라. 녹번119안전센터-3480(2023.8.16.)호『매설식 비상소화장치 신규 설치에 따른 검수 완료 보고(녹번)』

마. 은평구청 일자리경제과-23835(2023.8.21.)호『대림골목시장 지하매설식 비상소화전 관리전환 요청』

2. 은평구 관내 매설식 비상소화장치가 은평구청으로부터 관리전환되어 시설번호를 다음과 같이 지정하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	시설번호	위 치	형 식	지역구분	관할 센터
1	은평-36	은평구 응암로4길 27-1 (대림농수산물 직판장 앞)	매설식(호스릴)	전통시장	녹번119안전센터
2	은평-37	은평구 응암로 12길 10 (남영상회 앞)	매설식(호스릴)	전통시장	녹번119안전센터

3. 행정 및 주의사항

○ 녹번119안전센터는 정지조사 및 훈련 실시 후 119행정정보시스템 입력 철저

○ 점검 및 훈련 후 폐쇄 확인 필수, 함 단차·손잡이 등 돌출부위 확인 철저

붙임  1. 매설식 비상소화장치 검수 결과서 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 현황(23.8.21.기준) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 녹번119안전센터장, 역촌119안전센터장, 수색119안전센터장
반장	전희송		대응총괄팀장	유재규		재난관리과장	08/22
김경태
협조자
시행	재난관리과-5187	(	2023. 8. 22.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 은평소방서 재난관리과 (진관동 120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6044	/전송	02-2187-8211	/	koa1988@seoul.go.kr	/	대시민공개