현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(묘동 188-1 외 1필지)

1. 재난안전과 소방행정 추진에 협조해 주셔서 감사합니다

2. 소방시설공사 완공으로 제출된 소방시설공사 감리결과 보고서에 의거, 완공검사증명서를

교부합니다.

가. 대  상: ******** 외 1필지 건물

나. 위  치: *****************************

다. 관계자: (주)***

라. 주용도: 근린생활시설

마. 규  모: 철근콘크리트조, 지하1층, 지상6층, 연면적1,044.76㎡, 1개동

바. 소방시설: 소화기구,할로겐화합물 및 불활성기체(HFC-125),자동화재탐지설비,시각경

보기,유도등,피난기구(완강기),연결송수관설비

사. 공사종별: 증축,표시변경

붙임  1. 소방시설 완공검사 증명서 1부.

2. 소방시설완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.

〔이의제기 안내문〕

○소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나, 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〔부조리 및 불편 신고처〕

종로소방서장 ☎ 02-6981-5600

서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834

서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

다산콜센터☎ 120

.

끝.

	종 로 소 방 서 장
수신자	안홍주(주)에이스에프엔씨 대표자 귀하(12925 경기도 하남시 미사대로 510 (덕풍동)), (주)골드팡 대표자 귀하(03139 서울특별시 종로구 돈화문로 37-1 (묘동)), 장정익(주)금강씨엔에스 대표자 귀하(05307 서울특별시 강동구 상암로 171 2층 201호 (천호동))
지도관	황호익		예방팀장	김종기		예방과장	전결 08/23
代백정현
협조자
시행	예방과-10869	(	2023. 8. 23.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5673	/전송	02-2187-8142	/	muzu147@seoul.go.kr	/	부분공개(6)