		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	041097873	민원접수번호	0962023056862
수용가명	*******	신청일	2023.08.22.
주소	********************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2019.09.30.	기물번호	J1900035718
현장방문일	2023.08.23. 10:00	현장출동자	조원기
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	자계량기 밸브 누수로 민간업체 의뢰토록 안내

끝.

주무관	조원기		현장민원과장	08/23
안규홍
협조자
시행	현장민원과-11856	(	2023. 8. 23.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2422	/전송	02-3146-3740	/	이메일	/	부분공개(6)