현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	도 봉 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부 알림[OOO 오피스텔 신축공사]

1. 민원접수-2290~2293(2023. 8. 18.)호『소방시설공사 완공검사 신청서』등과 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대하여 소방시설완공검사증명서를 교부하였기에 알려드리니, 해당 119안전센터에서는

-『소방활동 자료조사 등에 관한 규정』에 따라 건축물의 사용승인을 받은 날로부터 30일 이내에 소방활동자료조사를 실시하시기 바랍니다.

가. 교부대상***********

1) 위    치 :*****************

2) 건 축 주 :*********

3) 용    도 :*************************

4) 건물규모 :******************************

나. 완공내역 :*******

다. 교 부 일 :****************

라. 소방시설

- 소화설비: 소화기구,자동소화장치,옥내소화전,스프링클설비

- 경보설비: 자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,비상방송설비

- 피난구조설비: 유도등,완강기,비상조명등

- 소화활동설비: 제연설비(부속실),연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비

- 소화용수설비: 상수도소화용수설비

3. 행정사항

가. 화재안전조사 담당자는 향후 상기 건축물이 임의 용도변경 등으로 소방시설의 보완이 필요한 때에는 즉시 보완토록 조치하기 바라며,

나. 소방활동정보카드 작성과 관련 건축물의 현황 및 사진 등의 자료 필요시 사전통보 후 현장을 방문하고,

다. 방문 중 관계인의 불편이 최소화 될 수 있도록 자체교육을 통해 민원 서비스 향상에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

※ 소방시설 도면 위치 : 119행정정보시스템→특정소방대상물조회→도면관리→건축→평면도

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 소방도면 각 1부(소방웹하드).  끝.

수신자	재난관리과장, 현장대응단장, 도봉119안전센터장, 창동119안전센터장, 쌍문119안전센터장
주임	최인석		진압3대장	김동진		지휘3팀장	유인식		현장대응단장	08/23
윤여일
협조자
시행	현장대응단-5058	(	2023. 8. 23.	)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 도봉구 도봉로666, 현장대응단 방학동	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8180	/전송	02-2187-8276	/	ismh616@seoul.go.kr	/	부분공개(6)