아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청(종로1.2.3.4가동)

1. 관내 고장 수도계량기 교체 업무 시 심도 장애 및 일자관으로 계량기 교체의 어려움이 있어 계량기 보호통의 적정 보호통 설치 및 계량기 교체시 원격검침용 스마트계량기로 교체 요청하오니 조치하여 주시기 바라며,

2. 교체 장애 수전으로 인해 민원이 발생하지 않도록 조속한 시일 내에 정비하여 주시고, 그 결과를 문서 제목(개전통지 포함)에 '교체장애수전 정비 완료'라는 문구로 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 정비요청 내역

- 주    소 : ***********************

- 고객번호 : ******

- 장애사유 : 심도 장애 및 일자관

- 관    경 : ∅50mm

붙임  1. ****************************.  끝.

	현 장 민 원 과 장
수신자	요금과장, 시설관리과장
주무관	안준환		현장민원팀장	진원덕		현장민원과장	08/24
최현
협조자
시행	현장민원과-11527	(	2023. 8. 24.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동 2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2366	/전송	02-3146-2389	/	jun722kr@seoul.go.kr	/	부분공개(6)