아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사(주차장) 내 동공(싱크홀) 발생 관련 조치결과 보고(2차)

1. 여의도공원관리사무소-6883(2023.08.14.)호 및 행정지원과-17775(2023.08.14.)호와 관련입니다.

2. 지난 집중호우로부터 시작되어 와우산 배수로를 통해 토양이 급속히 침식되어 우리 사업소에 동공(싱크홀) 발생과 더불어, 와우산 노후 우수관 불량 조치에 따른 ***********************를 아래와 같이 보고합니다.

가. 정비현황

1) 정비대상 : 남부수도사업소 주차장 - 와우산 경계부 노후 우수관로

2) 정비일시 : 2023.8.17.(목) ~ 8.18.(금)

3) 배수시설 : ************************************

4) 배수현황 : **********************************************

5) 정비원인 : ********************************************

6) 정비결과 : **********************************************

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

주무관	이상욱		행정관리팀장	이영기		행정지원과장	08/24
홍기관
협조자
시행	행정지원과-18394	(	2023. 8. 24.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 행정지원과 (신대방동)	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4416	/전송	02-3146-4479	/	dnr7565@seoul.go.kr	/	부분공개(7)