문서번호	시설관리과-19835
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
임상근		이유찬	08/24
			이동욱
협조

(2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사 - 3구간)

단수 계획 보고

2023. 8. 24.(목)

중부수도사업소

(시설관리과)

(2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사 - 3구간)

단수 계획 보고

시설관리과장: 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장: 이유찬☎2191 담당: 임상근☎2198

우리사업소에서 시행 중인 장기사용 배급수관 정비공사 중 3구간단수 작업 승인 요청에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련문서

ㅇ 시설관리공단 공사감독2처-9756('23. 8. 23.)「단수 승인 요청(3구간)」

□ 공사현황

****************************************

*********************************************

*******************************

************************

****************************

************************

□ 보고내용

ㅇ 단수계획

단수위치(3구간)	단수 예정일	단수시간	단수세대 (추정)	비고
********** ***********	************************** ****	****************	******	*****

ㅇ 위치도 붙임 별첨

□ 홍보계획

ㅇ 단수안내문 배포 및 부탁

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목 입구 및 골목 내 부착

ㅇ 홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

ㅇ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 주요기관 등 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

ㅇ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 장기사용 배급수관 정비공사로 인한 단수계획을 급수운영 업무지침에 따라 수립하여 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질없이 시행하고자 함.

붙임  1. 단수 승인요청 및 작업계획서 각 1부.

2. 공사안내문 및 단수안내문 각 1부.  끝.