아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시미래한강본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] 자전거도로 가로등 정비 외

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원**********************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

가. 마포대교 북단에서 서강대교 사이 고장난 가로등 보수요청과 인근 공사장 주변이 위험하여 야간 점멸등 설치 요청.

나. 한남대교 북단에서 반포대교 사이 고장난 가로등 2기 보수요청.

다. 이촌한강공원과 망원한강공원 내 가로등을 가리는 가로수 가지치기를 요청하신 것으로 판단됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 마포대교 북단과 서강대교 사이 고장난 가로등은 18일 현장 점검 후 보수를 완료하였으며, 인근 공사장 휀스 야간 점멸등은 지역난방공사로 부터 즉시 설치하겠다는 답변을 받았습니다.

나. 한남대교 북단에서 반포대교 사이 고장난 가로등은 21일 현장 점검 후 보수를 완료하였습니다.

다. 이촌과 망원한강공원 가로수 가지치기는 우선적으로 두무교에서 한강철교 사이를  시행하였으나 부족한 부분은 풀깎이 작업이 끝나면 수형을 고려하여 추가적으로 시행할 예정입니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 가로수 가지치기는 서울시 미래한강본부 녹지관리과 **********************, 가로등 등 기타 문의사항은 기전설비과 ***********************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관	신동석		기전설비과장	08/23
김진보
협조자
시행	기전설비과-1605	(	2023. 8. 23.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 미래한강본부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0660	/전송	02-3780-0744	/	shin22@seoul.go.kr	/	부분공개(6)