아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강서수도사업소
수신	****************
(경유)
제목	시상수도 공급 가능여부에 대한 질의 회신(항동176-_)

1. **************************** 와 관련입니다.

2. ************** 관련 시상수도 공급 가능여부에 대한 질의 요청에 대한 답변내용을 아래와 같이 회신합니다.

□ 설계개요

ㅇ 공사명 : *************************

ㅇ 대지위치 : 서울시 ************** 일대

ㅇ 연면적 : ********* (주차장면적 제외, 주차장 : ****)

ㅇ 용도 : ************

□ 질의회신

ㅇ 시상수도 공급가능 여부 : 건축허가시 부여되는 「건축허가시 급수협의조건」이행시 급수공사 승인이 가능함

ㅇ 예상공급 압력 : 분기점 수압 ************

ㅇ 인입가능 위치, 인입관경 : **************************************

ㅇ 상수도 배관 위치도 : 별도 송부

ㅇ 급수공사비(정액공사비) : **********, (시설분담금 공제–일반25mm폐전,건축 인허가로 인하여 폐전

하였거나 폐전되는 기존 수도계량기에 대하여는 급수공사승인 시 원인자부담금을 공제처리)

※ 상수도 인입위치, 관경, 공사비 등은 추후 건축허가 급수협의시 재협의

3. 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 ************* ***********************에게 연락주시면 감사하겠습니다.

붙임 : 수도계량기 설치위치 및 계량기실 설치확보 공간 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	강창묵		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	08/24
김근용
협조자
시행	급수운영과-15220	(	2023. 8. 24.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 수도사업소(강서)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3948	/전송	02-3146-3989	/	gang0211@seoul.go.kr	/	부분공개(6)