문서번호	정수시설과-2683
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이종팔		손영일	08/24
			최병희
협조

강북아리수정수센터 탈수기동 옥상 태양광발전설비 정기검사 결과 보고

강북아리수정수센터 탈수기동 옥상

태양광발전설비 정기검사 결과 보고

2023.  08.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

강북아리수정수센터

[정수시설과]

강북아리수정수센터 탈수기동 옥상

태양광발전설비 정기검사 결과 보고

우리센터 탈수기동 옥상의 태양광발전설비 법정 정기검사를 실시하고,

이에따른 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ『전기안전관리법』제11조(정기검사)

ㅇ『전기안전관리법 시행규칙』제8조1항및2항(정기검사 대상 전기설비 및 시기)

- 태양광발전설비는 4년이내 마다 정기검사를 받아야 한다.

□ 시설현황

설치장소	설치용량				준공일자
	용량	접속반	인버터	규격
*******	******	**	**	***** *********	********

□ 검사현황

ㅇ 검사대상 : 탈수기동 옥상 태양광발전설비********

ㅇ 검사기관 : 한국전기안전공사 경기북동부지사

ㅇ 검사일시 : 2023.08.23.(수) 13:30

ㅇ 입 회 자 : 공업6급 손영일, 전문경력관 이종팔, 한국전기안전공사

박동환, 김호영

ㅇ 검사결과 : 합격

□ 향후계획

ㅇ 접속반 및 인버터 발열상태 수시 확인.점검

ㅇ 차기 탈수기동(옥상,외곽) 태양광 정기검사 시 통합으로 정기검사 신청

붙임  1. 정기검사 실시 확인서 1부.  끝.