문서번호	정수시설과-2697
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일	최병희	08/24
		代정종철
협 조
	행정관리과장		정종철

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

[고압모터펌프 전력케이블 교체공사] 준공검사 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 08.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[고압모터펌프 전력케이블 교체공사]

준공검사 실시결과 보고

2023.08.18.일 준공된「고압모터펌프 전력케이블 교체공사」에 대해 준공검사를 완료하고 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 준공확인 요청(강북아리수정수센터 고압모터펌프 전력케이블 교체공사)

**************************

○ 강북아리수정수센터 고압모터펌프 전력케이블 교체공사 준공검사 결과보고

************************************

□ 사업개요

○ 공 사 명: 고압모터펌프 전력케이블 교체공사

○ 공사기간: 2023. 06. 12. ~ 2023. 08. 18.

○ 공사내용: 송수(9대) 및 회수(3대)펌프 고압케이블 교체 및 단말 처리

○ 계약금액: ************

○ 감 리 사: ********

○ 시 공 사: ****************

□ 사업추진 경위

○ 2023.02.06. : 설계용역 시행

○ 2023.04.27. : 공사계약 심사(계약심사과)

○ 2023.05.09. : 공사시행 및 계약의뢰(재무과)

○ 2023.06.12. : 계약 및 착공

○ 2023.08.10. : 설계변경 심의 및 재계약 의뢰

○ 2023.08.18. : 준공확인 요청서 접수

□ 준공검사 실시내용

○ 준공검사일 : 2023.08.23.(수) 10:00

○ 준공검사자 : **************

○ 검사입회자 : *****************

**********************

○ 검사대상   : 고압케이블 3336m, 강제전선관 60m, 단말처리 72개소

전선관 고정 등

○ 검사방법

- 자재 규격과 수량 : 시공사 자재반입 서류 및 현장 확인

- 적절 시공 여부 및 내역(도면) 일치 여부

- 케이블, 전선관 설치 상태 및 기존 시설물 손상 여부

- 절연저항 등 전기적 특성시험

- 보험료 납부 및 산업안전보건관리비 사용내역 등 정산관련 확인

□ 감리원 준공검사 의견

○ 준공검사 결과, 공사 시방서 및 설계도서와 그 밖의 약정대로 준공      하였음을 확인.

□ 보고자 의견

○ 상기 준공검사 사항에 대하여, 계약내용과 같이 준공하였으므로       승인하고 결과를 행정관리과에 제출하고자 함.

붙임 : 1. 준공검사 조서 및 감리조서 1부.

2. 준공검사 결과보고서 1부.

3. 준공사진 1부. 끝.