문서번호	정수과-7511
결재일자	2023. 8. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
심창우	윤좌헌	08/25
		김민섭

고압가스(이산화탄소) 안전점검 일지(08.23)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스(이산화탄소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	***	***
			다른설비와의 거리 유지여부		***
2	방호벽 등		적정여부	***	****
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	***	***
			위험표시 설치여부 등		***
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	***	****
			지상에 경계표시 설치여부	***	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	***	****
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	***	****
			강제통풍시설 작동여부	***	****
			가스누출경보기 설치 작동여부	***	****
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	***	****
			부식방지조치 여부	***	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	***	****
		(다) 지상식	액면계 및 스톱밸브 적정여부	***	***
			방류둑 설치 및 적정여부	***	****
			부식방지조치 여부	***	****
			과충전방지장치 적정여부 등	***	***
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	***	***
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	***	****
			방폭구조 적정여부	***	****
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	***	****
7	고압가스 설비의 누설 시험·강도 등		가스누출여부	***	****
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	***	****
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	***	***
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	***	***
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	***	****
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	***	***
			표지판설치(지상백관)여부	***	***
			부식방지조치 여부	***	****
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	***	****
			온도유지조치(차양 등)여부	***	***
			압력계·온도계 적정여부	***	***
			안전장치·수취기 적정여부	***	***
			접합방법 적정여부 등	***	***

번호	점 검 항 목	점 검 내 용		점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
10	용기보관장소 등	경계표시 설치여부		***	****
		불연재료로 설치여부		***	****
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		***	****
11	저장설비실 등	통풍시설 적정여부		***	***
		저장실의 구분설치 여부 등		***	***
12	독성가스 재해설비	확산방지조치 및 보호구 적정여부		***	****
		흡수설비 및 흡수제 적정여부		***	****
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부		***	****
		정전기제거 조치여부		***	****
		비상전력 적정여부		***	****
		통신시설·통행시설 적정여부		***	***
		표준압력계 비치여부		***	***
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		***	****
14	이산화탄소 저장탱크	1호기	액량계(mmH₂O)	***	********************
			압력계(MPa)		****
			누설여부		****
		2호기	액량계(mmH₂O)	***	********************
			압력계(MPa)		****
			누설여부		****
15	이산화탄소 기화기	1호기	기화기 온도 (35℃ 이상 유지)	***	****
			이상유무		*
		2호기	기화기 온도 (35℃ 이상 유지)	***	****
			이상유무		*
점검결과 및 전달사항		************************** ***********************************************
16	점 검 자 확 인				*******