아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	원인자 이설 협의 회신(자양1재정비촉진구역)

1. ********************************호와 관련한 내용입니다.

2.**********************구간 내 상수도 원인자이설 공사에 대하여 이설승인조건을 부여하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설위치: *************************

나. 공사개요: *********************************

다. 승인조건

1) 공사 착공 전 반드시 우리 사업소에 착공계 제출

- 시공계획서, 단수계획서, 사급자재 승인요청서 등 감리 검토 후 제출

2) 상·하수도 전문 건설사업관리기술자를 선정 및 입회하에 공사 시행

3) 상·하수도 설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공

4) 공사 시행 전 원인자부담금 납부

5) 단수 등 급수불편 민원 예방을 위해 단수 최소화하여 공사 시행

- 주변 세대 및 상가와 단수 협의 불가시 부단수차단공법 시행(S-Gate, 라인스토핑 등)

· 라인스토핑 시행시 착공전 구조안전성 검토보고서 제출

6) 공사 후 준공일 이전에 준공계 제출

· 준공도면, GIS측량결과물, 속성조사표, 철거폐쇄도, 사진대지 등

7) 기타 세부내용은 상수도관 이설승인조건 참조

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰입회 업무지침 1부.

3. 부단수차단공법 적용시 준수사항 1부.

4. 최소매입길이 산정 1부.

5. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	넥스트커넥트피에프브이, (주)구산전문건설
주무관	강윤구		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	08/25
代강무진
협조자
시행	급수운영과-18317	(	2023. 8. 25.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2770	/전송	02-3146-2789	/	deshi0317@seoul.go.kr	/	부분공개(5)