현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	전통시장 매설식 비상소화장치(소방함) 특별 점검 알림

1. 관련근거

가. 市 재난대응과-1404(2023.1.16.)호『매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 알림』

나. 도시안전과-12497(2022.6.10.)호『골목시장 지하비상소화함 설치완료에 따른 관리 이관』

다. 재난관리과-26122(2022.12.1.)호『골목시장 지하비상소화함 설치에 따른 유지관리  철저(알림)』

2. 전통시장에 설치되어 있는 매설식 비상소화장치(소방함)의 효율적인 관리를 위하여 다음과 같이 특별 점검 실시하고자 하니, 해당 부서장은 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2023. 8. 28. (월) ~ 8. 30.(수)

나. 대    상: 매설식 비상소화장치(소방함) 12개소 (세부내역 붙임참조)

다. 점검방법: 함덮개 상태, 내부 구성품(호스릴, 조작밸브 등) 이상유무, 출수 및 배수 후 사용지장 여부 등 확인

라. 결과제출: 2023. 8. 31.(목) 까지

3. 행정사항

가. 사용 후 폐쇄 확인 필수, 함 단차, 손잡이 등 돌출부위 확인 철저

나. 불량대상 취합하여 설치업체(한림토건, 02-401-3911)에 무상 수리 의뢰 예정

붙임 1. 매설식 비상소화장치(소방함)점검 대상 1부.

2. 매설식 비상소화장치(소방함)점검 서식 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 서교119안전센터장, 염리119안전센터장, 성산119안전센터장, 공덕119안전센터장
주임	김소연		대응총괄팀장	고금협		재난관리과장	08/25
김중제
협조자
시행	재난관리과-5549	(	2023. 8. 25.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8264	/	syokim@seoul.go.kr	/	대시민공개