현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	폭염대비 주유취급소 소방검사 결과 제출(마포)

1. 관련근거

가. 예방과-12140(2023.6.7)호『폭염 대비 주유취급소 소방검사계획 변경 알림」

나. 예방과-10994(2023.5.23)호『폭염 대비 주유취급소 소방검사계획 알림」

2. 우리서 관내 폭염 대비 주유취급소 소방검사 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기   간 : 2023. 07. 27.~2023. 08. 25.

나. 대   상 : 총 15개소

대 상	결 과				조치사항	기 타
	합 계	양 호	불 량	미실시
15개소	15	8	6	1	시정명령 6 현지시정 2	미실시 내용 (사용중지)

붙 임 1. 주유취급소 소방검사 결과(마포) 1부.

2. 검사결과 총괄표(마포) 1부. 끝.

	마 포 소 방 서 장
조사관	정재호		위험물안전팀장	김분순		예방과장	08/25
이승재
협조자
시행	예방과-14762	(	2023. 8. 25.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7891	/전송	02-2187-8262	/	jjhjjh1070@seoul.go.kr	/	부분공개(6)