		중부수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1
수신자		***************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

검사자	강나리			채수일	2023.08.25.
검사일	2023.08.25.			처리일	2023.08.25.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.4	0.29	0.14		0.02
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	5가지 항목 기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 음용가능여부 확인	- 수질검사결과 적합	- 결과서 현장배부

끝.

	중부수도사업소장
주무관	강나리		수질팀장	김병찬		행정지원과장	08/25
代정혜경
협조자
시행	행정지원과-18906	(	2023. 8. 25.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 2층 수질팀	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2133	/전송	02-3146-2079	/	cjsgoaud25@seoul.go.kr	/	부분공개(6)