문서번호	기반시설과-1586
결재일자	2023. 8. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
주무관	기반시설과장
김성현	08/28
	이석근

수경시설 전기안전관리대행 용역

점검결과보고(2023.8월)

2023. 8.

미래한강본부

기반시설과

수경시설 전기안전관리대행 용역

점 검 결 과 보 고

우리 부서에서 관리하는 수경시설에 대한 전기안전관리대행 용역의 점검 결과(2023.8)를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 2023년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역

○ 계약금액 : ****************************

○ 계약기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

○ 계 약 자 : *******************

○ 용역내용 : 전기안전관리자 직무고시 대행

□ 점검내용 및 결과

공원명	분수명	수전전압 (V)	수전용량 (KW)	점검횟수 (월)	점검내용	점검결과 (비고)
뚝섬	음악분수	22,900	950	4	- 변압기 누설전류 측정 변압기 상태(온도 등) 확인 배전반 계기상태 확인 전기설비 점검 등	특이사항 없음
	벽천분수	22,900	300	1		특이사항 없음
여의도	물빛광장, 수상분수	22,900	750	4		특이사항 없음
난지	거울분수	22,900	600	3		특이사항 없음
	물놀이장 분수	380	76	1		특이사항 없음

붙임  점검결과보고 1부.  끝.