		강동수도사업소
CU********8*******B09***************E0800-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 신청 민원 처리 결과

수도계량기 검정시험 신청 민원 처리 관련하여 비교유량시험이 불가하여 수도계량기를 교체하고 검정시험을 의뢰하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	1012023038388	관리번호	023678716
소유자 성명	***	수용가 전화번호	*************
수용가 주소	서울특별시 송파구 백제고분로41길 20 (송파동) (05622 송파구 송파동 24-0)
업종	일반용(30)	계량기구경	20mm
민원신청사유	세대별 사제계량기 수치의 합과 현재 계량기의 오차가 많이 나서 현재 계량기 검정시험 요청	신청인	하영기
신청인 주소	************************************************
신청인 연락처	02--	소유자와의 관계	자녀
현장조사일	2023.08.25.	조사자	***
입회자	***	수용가와의 관계	본인
시험장애사유	타기관 검정의뢰

끝.

주무관	최강원		현장민원과장	08/28
송정자
협조자
시행	현장민원과-11612	(	2023. 8. 28.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3004	/전송	02-3146-5079	/	bada14@seoul.go.kr	/	부분공개(6)