아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	반포천 내 열난방수송관 교체공사 관련 검토의견 회신

1. 서초구 물관리과-22382호(2023.08.07.)호와 관련입니다.

2. 반포천내 열난방수송관 교체공사 시행에 따른 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 신청내용

신청자	점용위치	점용면적	점용목적	점용기간
한국지역난방공사	반포동 117-8(제)	27.01㎡	열난방수송관 교체공사	2023.8.12.~10.04. (54일)
	반포동 117-6(천)	19.40㎡
	반포동 117-7(제)	13.550㎡

나. 검토의견

1) 본 공사 계획 검토 결과 제방 상부가 저촉되고, 반포천 내 비계를 설치하는 것으로 확인된 바,

2) 열수송관 교체로 인하여 저촉되는 제방부분 공사는 수방기간(~10.15.) 이후 시행 방안 검토 및 공사 시행시 제방 안정성에 지장이 없도록 공사 후 신속 복구 필요

3) 또한, 공사 중 갑작스런 호우로 제외지에 적치된 장비 및 비계 등으로 인하여 피해사례가 발생하지 않도록 공사현장 관리 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태원		하천생태팀장	이한복		치수안전과장	전결 08/28
최연호
협조자
시행	치수안전과-15499	(	2023. 8. 28.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사1동 8층, 치수안전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3886	/전송	02-2133-1044	/	ktw970501@seoul.go.kr	/	대시민공개