문서번호	관리과-9350
결재일자	2023. 8. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
박준현		한동석	08/28
			윤창진
협 조
	주무관			김하윤
	주무관			임대석

과학관 승강기 정기검사 합격 및 운행 재개 보고

2023. 08.

중랑물재생센터

(관리과)

하수도과학관 운행 승강기에 대한 정기검사 시행 결과 및 지적사항에 대한조치 완료 후 정상운행 재개하였음을 보고함.

과학관 승강기 정기검사 합격 및 운행 재개 보고

□ 검사개요

ㅇ 정기검사 : 연 1회 의무검사(승강기 안전관리법 제32조 제1항·2항)

ㅇ 검사기관 : 한국승강기안전공단 서울동부지사

ㅇ 검사일시 : 2023. 8. 7.(월), 09:20~10:05

ㅇ 검사대상 : 과학관 승강기 2대

□ 검사결과

ㅇ 과학관 1호기 : 합격

ㅇ 과학관 2호기 : 조건부합격

- 부적합사항에 대해 1개월 내 보완조치 완료 후 확인검사 신청 요함

ㅇ 부적합내역

대상	검사항목	부적합내용
과학관 2호기	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 ***********************
	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 *************
※ 승강기 설치검사 및 안전검사 기준 - 검사항목 1.13 : 엘리베이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작 동상태가 양호한지 확인한다.

******

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******

***********************************

******************************

****************************************

**************************************

*******************************************

******************

붙임  1. 정기검사 결과 서류 1부.

2. 승강기 소음·진동 경과보고서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.