아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 저수조급수학교 개학전 청소 및 수질검사 시행안내

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀교에 감사드립니다.

2. 수도법 제33조(위생상의 조치)및 동법 시행규칙 제22조의 3(대형건축물소유자등이 하여야 하는 소독등 위생조치)제2항에 따라 저수조 사용이 1개월 이상 중단 된 경우 사용 전 청소를 하도록 규정하고 있어 안내하오니 하반기 개학전 저수조 청소를 시행하시고, 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 청    소 : 반기1회 이상 실시(연 2회 이상)

나. 수질검사 : 연 1회 이상 실시(7월 ~ 8월 권고)

다. 제출서류 : 저수조 청소결과 보고서 및 수질검사 성적서

라. 결과제출 : 서울시저수조관리시스템 http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/ (전산으로 제출)

3. 침수 및 안전사고예방을 위해 저수조 수위조절 밸브(볼탑)정비 및 잠금장치 설치 철저

붙임  1. 대형저수조 위생관리 안내문(학교) 1부.

2. 저수조 청소결과 보고서 1부.

	북부수도사업소장
수신자	서울애화학교장, 수유중학교장, 신일고등학교장, 신일중학교장, 창문여자고등학교장, 창문여자중학교장, 혜화여자고등학교장, 서울화계초등학교장, 도봉고등학교장, 도봉중학교장, 동산정보산업고등학교장, 서울백운초등학교장, 불암고등학교장, 상계제일중학교장, 서울덕암초등학교장, 서울도솔학교장, 서울상계초등학교장, 화랑초등학교장, 서울창림초등학교장, 학교법인세그루학원이사장, 서울신계초등학교장, 신도봉중학교장, 신방학중학교장, 서울신상계초등학교장, 영신여자고등학교장, 월계고등학교장, 정의여자고등학교장, 정의여자중학교장, 서울초당초등학교장, 태강삼육초등학교장, 효문중학교장, 효문고등학교장, 불암중학교장
주무관	박인호		시설운영팀장	代최호림		시설관리과장	08/28
代김성호
협조자
시행	시설관리과-14459	(	2023. 8. 28.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3394	/전송	02-3146-3439	/	dlsgh6019@seoul.go.kr	/	부분공개(6)