문서번호	시설개선과-7315
결재일자	2023. 8. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
정대현	유정하	이균형	08/28
			오종범
협 조
	운영기획과장		임재선

- 잠실주경기장 리모델링에 따른 - 부속실 재배치 전기공사 추진계획

- 잠실주경기장 리모델링에 따른 - 부속실 재배치 전기공사 추진계획

- 잠실주경기장 리모델링에 따른 -

부속실 재배치 전기공사 추진계획

2023. 8. 28.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

-

- 잠실주경기장 리모델링에 따른 -

부속실 재배치 전기공사 추진계획

잠실주경기장 리모델링 사업 추진에 따른 주경기장 내·외부 사무실, 창고 등 부속실 이전에 필요한 전기공사를 시행하고자 함.

□ 추진 근거

❍ 『잠실 올림픽주경기장 리모델링에 따른』주경기장 및 데크하부 이전 설치 계획

(운영기획과-5198호, 2023.5.11.)

❍ 잠실운동장 부속실 재배치 정비공사 설계용역 추진계획

(시설개선과-4257호, 2023.5.18.)

□ 공사 개요

❍ 공 사 명 : 잠실운동장 부속실 재배치 전기공사

❍ 공사기간 : '23. 9. ~ 12.

❍ 공사내용 : 이전 사무실에 필요한 동력, 전등, 전열 등 전기설비 정비

❍ 소요예산 : ******

❍ 예산과목

- 시민체육시설 운영 및 관리, 노후 체육시설 개보수 사업, 잠실주경기장 리모델링에 따른 시설물 이전 설치, 시설비 및 부대비, 시설비(도급공사, 관급자재)

- 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간확충, 잠실종합운동장 등 노후 체육시설 개보수, 시설비 및 부대비, 시설비(관급자재)

□ 시행방법

❍ 도급공사

- 입찰방법: **********

- 입찰조건: **************************************************

- 소요금액: ******

❍ 관급자재

****	****	****	****
***	*	***	**********
******	***	***	*********
*********	***	***	*********
********	***	****	*********
********	***	****	*********
******	***	***	*******
******	**	**	*********
****			**********

- 계약방법: ****

- 구매내역: ********

*************

□ 추진 일정

❍ 계약심사 의뢰 : '23. 8. 29.

❍ 공사 발주     : '23. 9. 6.

❍ 공사 준공     : '23. 12. 22.

붙임 설계내역서 및 도면 각 1부.  끝.