현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	동 작 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 9월 중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획 보고

1. 「소방재난 업무가이드 재난대응행정편 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 2023년 9월 중 비상소화장치 및 이륜 • 가스공급시설 확인점검 순찰 일정을 다음과 같이 시행하고자합니다.

가. 기간: 2023. 9. 1. ~ 9. 30.

나. 인원: 소방이륜 / 진압대

다. 방법

점검 방법	중점 점검사항	비 고
① 이륜순찰 월 3회 ② 수시 점검 -사유발생시 별도 추진 ③ 가스충전소(동주가스) -주1회 이상 ④ 비소함 점검 -소화용수 점검 시 병행실시 -월 1회이상	① 비소함/소화기함 손․망실 여부 ② 함내 청소 및 비품관리 ③ 함 주변 불법 주․정차 금지 안내 및 주변 정리 ④ 이륜순찰 화재 취약대상 및 취약지역의 방화순찰 ⑤ 안전관리자 근무실태 및 가스 시설의 유지관리.작동 상태	■ 비상소화장치함 -24개소 ■ 이륜순찰 -2개노선(10개 대상) ■ 가스충전소1개소 (이륜순찰대상에 포함)

붙임  1. 9월 중 비상소화장치 점검 일정 1부.

2. 이륜소방차 순찰대상 및 노선 현황 1부.

3. 8월 중 가스공급시설 및 대형 굴착공사장 순찰 결과 1부.  끝.

반장	조영성		진압2대장	한대현		지휘2팀장	장대환		현장대응단장	08/29
김정희
협조자
시행	현장대응단-4745	(	2023. 8. 29.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55, 동작소방서 현장대응단 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7872	/전송	02-847-0900	/	whdudtjd1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)