내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	강남구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 재협의 회신(동의, 수서역세권 공공주택지구 업무시설용지 B1-3블럭)

1. 강남구청 건축과-36463(2023. 8. 25.)호와 관련됩니다.

2. 건축허가 신청에 따른 소방시설 설치계획표 및 관련 설계도서 등을 검토한 결과 허가“동의”하오니 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제6조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 소방시설등이 적합하게 설치되도록 안내하여 주시기 바랍니다.

*********************************************

************************

****************************************

***********************************

3. 협조사항 및 동의조건

가. 소방관진입창, 피난계단, 방화구획 및 방화 관련 시설 등은 관련 규정에 따라 적합하게 설계, 시공될 수 있도록 검토 바라며,

나. 건축법 시행령 제61조 제2항에 해당하는 대상의 경우 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 준불연재 이상이 사용되도록 지도 바랍니다.

다. 다중이용업소를 영업하고자 하는 경우에는 건축허가 신청에 따른 소방시설과 별도로 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전시설 및 비상구등이 설치(완공) 되도록 안내하여 주시고,

라. 위 대상은 소방시설공사 착공신고 및 건설현장 소방안전관리자 선임신고 대상임을 알려드리며, 소방시설 공사 전 신고서를 소방서에 제출하도록 안내 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가 동의 안내문 1부.  끝.

	강 남 소 방 서 장
지도관	허영우		예방팀장	최영현		예방과장	조규관		소방서장	08/29
김흥곤
협조자
시행	예방과-16625	(	2023. 8. 29.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 4층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7484	/전송	02-2187-8222	/	soulyw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)