아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-2-1차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

8.16~8.29

250,000

8.16

25,260

25,280

7576

20

1.372

2-PAC-B

8.17

25,160

25,060

5298

20

1.372

2-PAC-B

8.17

25,540

25,570

4451

20

1.372

2-PAC-B

8.18

25,470

25,530

4451

20

1.372

2-PAC-B

8.21

25,420

25,490

4451

20

1.372

2-PAC-A

8.22

25,160

25,180

6613

20

1.372

1-PAC-2

8.23

25,120

25,130

6613

20

1.372

1-PAC-2

8.28

25,260

25,280

6613

20

1.372

1-PAC-2

8.28

25,240

25,250

7576

20

1.372

1-PAC-2

8.29

25,050

25,060

6613

20

1.372

2-PAC-A

합계

252,680

252,830

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	08/29
代강광영
협조자
시행	정수과-11223	(	2023. 8. 29.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)