문서번호	급수운영과-15519
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
양준렬	박상열	채재일	08/29
			김정윤
협 조
	주무관		이훈섭
	주무관		이중관

『누수발생 상수도관 노후도 확인』을 위한

야간 확인굴착 시행계획 보고

(홍제동 306-1@번지 일대)

2023. 08.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수발생 상수관로 야간 확인굴착 시행계획 보고

누수발생으로 적출된 노후 상수관로에 대하여 노후도 확인을 위한 야간 확인굴착 시행계획을 보고드림

Ⅰ		누수현황

❍ 발생위치: 서대문구 ***********(홍제역 앞 통일로)

❍ 누수원인: 강관 노후로 인한 접합부 누수

❍ 관로현황: ******************

❍ 조치사항: 누수방지새들 300mm×100mm, 2개소 체결(`22.6.5.당일 복구완료)

******************************

Ⅱ		보고내용

❍ 누수발생 관로가 지리정보시스템(GIS) 자료와 상이한 노후 강관(SP)으로 확인됨에 따라

❍ 향후 누수발생 및 수질사고 우려가 큰 관로에 대하여 정확한 노후관로 부설 구간과 관종 파악을 위한 확인굴착이 필요함

❍ 공사위치가 보행자 및 차량통행이 많은 홍제역 앞 통일로(간선도로) 구간으로 통행 불편 최소화를 위하여 부득이 야간에 공사시행

Ⅲ		조치계획

❍ 상기와 같은 실정으로 “2023년 서대문구 관내 상수도공사” 계약업체인 ㈜운악건설 대표 강영금에게 작업지시하여 안정적인 급수공급에  만전을 기하고자 함.

❍ 공사개요

- 위 치: 서대문구 *********** - 공 사 명: `23년 서대문구 관내 상수도공사 - 공사기간: 2023.8.31.(목) 20:00~24:00 - 공사내용: 확인굴착 4개소(2m×2m) - 시 공 사: ㈜운악건설 대표 강금원 - 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 누수지점 전·후 확인굴착 실시결과, 노후관로에 대해서는 선제적 누수예방과 안정적인 급수공급을 위하여 정비계획 수립 후 정비시행

- 도로관리심의·조정 후 장기사용 배급수관 정비구간으로 반영

Ⅳ		행정사항

❍ 야간공사 근무자에 대하여 초과근무 인정

소속	직급	성명	근무일시	근무내용	비고
급수운영과	8급	양준렬	2023.8.31.(목) 20:00~24:00	- 안정적인 공사진행을 위한 상수도 시설물 확인 - 공사장 안전관리 실태 점검 - 중대산업재해 예방업무 준수 여부 검토 - 돌발 상황대비 상황근무 등	초과근무
급수운영과	7급	이훈섭

※ 관련근거: `22년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침 알림[인사과-5809호(`22.2.14.)]

- 시간 외 근무 명령 상한시간 적용(57시간→100시간)

※ 관련근거: 특수업무 수행 공무원 시간외근무 상한 확대 계획 안내[인사과-5277호(`23.2.6.)]

- 야간공사 관련 근무자 야간급식비 지급

• 지급 대상자: 근무자(총 2명)

• 지급내역: 8,000원(1인1식)×2인×1일 = 16,000원.

※ 관련근거: 수계전환 등 비상근무 급식비 운영[배수과-762호(`22.1.27.)].  끝.