문서번호	급수운영과-13750
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
박상권		최용진	08/29
			송병욱
협 조

보 고 서

(공사실정보고)

2023. 8.

북부수도사업소

[급수운영과]

보   고   서

***************************************************************************검토하고 보고합니다.

2023. 8. 29.

보고자 : 토목6급 박 상 권

1. 관련근거 : *****************************************************

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 2023년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

나. 공사기간 : 2023. 03. 15. ∼ 2024. 06. 30.(계약일 2023. 3. 9.)

다. 도 급 액 : 838,373,200원

라. 공사개요 : 노후밸브교체 135개소, 제수밸브실 정비 139개소

마. 도 급 자 : 대한도시산업개발(주) 대표 신현이

3. 보고내용

가. ********

- *******************************************************************************

4. 검토의견

가. ********

- 노후소화전밸브 교체시 부단수 차단기를 이용한 부단수 공법으로 공사 진행하여 차후 발생이 예상되는 민원을 예방코자******************************.

***********(도봉동 586-15 외 11개소)

- 노후소화전밸브 교체 내역

연 번	주소	규격	작업내용	비고
1	도봉동 586-15	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
2	도봉동 584-19	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
3	도봉동 429-35	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
4	도봉동 422-8	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
5	도봉동 589-2	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
6	도봉동 575-9	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
7	도봉동 554-28	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
8	도봉동 554-31	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
9	도봉동 556-83	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
10	도봉동 573-24	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
11	창동 578-3	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행
12	창동 476-11	100㎜	노후밸브 교체	부단수 공법 시행

5. 조치의견

상기와 같이 검토결과를 감리업체인 이준엔지니어링(주) 및 시설물 계약업체인 대한도시산업개발(주)에 승인 통보후, 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙임  관련공문 1부.  끝.