현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 동 소 방 서
수신	강일119안전센터장
(경유)
제목	서울고덕강일 공공주택지구 2지구 및 3지구 내 소화전 검수 계획

1. 도시조성부-3859(2023.8.21.)호 "고덕강일 2,3지구 내 소화전 검수결과 보완요청에 따른 조치결과 송부" 와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 소방용수시설 보수공사 일부 완료에 따른 검수 계획을 알려 드리오니 해당 부서는 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할	형식	용수번호	위 치	보수(공사)내용	비고
**	***	****	************	*****
**	***	****	********	*********
**	***	****	*********	*********

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 9.4.(월) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 119행정정보시스템에 [붙임 3]에 맞게 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 행정정보시스템 사진교체 예시 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	김동욱		재난관리과장	08/29
代김동욱
협조자
시행	재난관리과-5988	(	2023. 8. 29.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)